По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Единый адрес: tkk@nt-rt.ru

Радарный уровнемер модели MRG – 10

| - Информация о емкости |  |
| --- | --- |
| 1. Название емкости: |  |
| 2. Количество емкостей: | емкость (ти) |
| 3. Габаритные размеры емкости: |  |
| - Форма емкости: | Сферическая, Цилиндрическая, Горизонтальная, Другая |
| - Объем емкости: | м3 или л |
| - Высота емкости (м): | Диаметри емкости (м): |
| - 0% Расположение: | Уровень_м (= 4 мА) |
| - 100% Расположение: | Уровень_м (= 20 мА) |
| 4. Тип перемешивающего устройства: |  |
| 5. Препятствия внутри: | Катушка нагревателя/ Направляющие потоки/ Трубопроводы/ Другое ( ) |
| 6. Номинальные характеристики монтажного фланца: |  |

| - Данные жидкой среды |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование жидкой среды: | (основная составляющая) |
| 2.Коэффициент диэлектрической проницаемости: | (если возможно) |
| 3. Температура: | °C ~ _°C |
| 4. Давление: | МПа ~ МПа |
| 5. Требования к коррозионной стойкости: | Только нержавеющая сталь 316L / PFA / ПТФЭ |
| 6. Условия на поверхности: | Ровная / Пенящаяся / Бурлящая поверхность |

- Дополнительная информация

1. Назначение:

2. Имеющиеся приборы измерения: (при наличии)

3. Любые другие проблемы на уровне: